АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  БИЛИБИНО

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08 апреля 2026 года | № 5 | гп. Билибино |
| --- | --- | --- |

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии со статьей 34 Федерального закона Российской Федерации                от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Уставом  муниципального образования городское поселение Билибино, Администрация муниципального образования городское поселение Билибино,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить рекомендуемый перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для квартиры многоквартирного жилого дома, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить, что приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря осуществляется гражданами, являющимися собственниками (пользователями) квартир, помещений и строений за счет собственных средств.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

городское поселение Билибино                                                                   М.А. Тарасов

Приложение 1

к Постановлению Администрации муниципального образования городское поселение Билибино

от 08 апреля 2026 года № 5

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

Собственниками индивидуальных жилых домов, помещений и строений (садовый участок, теплица, дача, коттедж, баня, гараж) находящихся в собственности (пользовании), обеспечивается наличием первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря:

- ёмкость с водой на 200 литров – 1 шт. или огнетушитель углекислотный (порошковый) не менее 5 литров – 1 шт.;

- ведро – 2 шт.;

- лопата – 2 шт. (штыковая и совковая);

- лом – 1 шт.;

- противопожарное полотно размером 1x1 м – 1 шт.

Приложение 2

к Постановлению Администрации муниципального образования городское поселение Билибино

от 08 апреля 2026 года № 5

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

для квартиры многоквартирного жилого дома:

- Дымовой пожарный извещатель –  1 шт. (на 1 комнату) с GSM модулем с выводом сигнала в пожарно-спасательные подразделения;

- Огнетушитель углекислотный (порошковый) не менее 2 литров – 1 шт.